附件6.3现场勘查记录

项目组长任命书

根据有关法律、法规及本项目服务《合同书》、《委托书》及本机构过程控制手册的工作程序与授权办法，现对开展本项目工作的负责人进行任命及授权。

- 任命

现任命 李毅雄 同志，担任 兰坪县德顺加油站安全现状评价报告 项目组长。

- 二、授权范围

1、负责主持该项目小组的组建及工作开展，行使组内人员配置、任务安排、资金使用、设备使用及管理权。

2、负责制定项目工作计划，对服务项目作出开展、暂停、终止的意见。涉及重大隐患的及时向机构报告，并提出小组倾向意见。

3、负责安排对项目委托单位的意见交换、咨询、提供对策措施等服务工作。

4、负责对项目组提交的报告给出总体结论及对策措施与建议。

- 此任命

- 2024年6月26日

昭通市鼎安科技有限公司

安全生产工程技术服务现场检查整改建议书

项目(单位):兰坪县德顺加油站

类型：安全现状评价

法定代表人(负责人)：李曙明

联系电话：13988679603

日期：2024 年6月26日

现场发现的问题及建议：

- 加油区与辅助区无界线标识及管理措施。

- 油水分离池未进行有限空间辨识，未设置警示标识牌。

- 配电室内应急照明采用插座连接。

- 配电室内二氧化碳灭火器无称重记录。

- 站房与油罐区之间及附属用房后临时搭建的建筑物不符合加油站设计规范。

委托方负责人: 李曙明

现场检查人员：李毅雄、周忠菊

昭通市鼎安科技有限公司

2024年6月26日

- 安全评价机构安全评价工作表

项目编号 ：                                     项目完成时间     年  月  日

| 机构名称 |  | 昭通市鼎安科技有限公司 |  |  |  | 合同编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价项目概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 兰坪县德顺加油站 |  |  | 所在地区 |  |  | 云南省怒江州兰坪县 |  |
| 评价类别 |  | 预评价□ 验收评价□ |  |  | 现状评价☑ 其他安全评价□ |  |  |  |  |
| 项目审批机关 |  | 怒江州应急管理局 |  |  | 职工人数 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 销售额 |  |  |  |  |
| 是否属跨省建设项目 |  | 是□ 否☑ |  |  | 资产总额 |  |  |  |  |
| 是否生产剧毒化学品 |  | 是□ 否☑ |  |  | 是否生产测毒化学品 |  |  | 是□ 否☑ |  |
| 所属业务类别(代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 | 承担的主要工作 |  |  |  |  | 签 名 |
| 李毅雄 | 0800000000205742 |  |  | 项目组长、现场踏勘、报告编制 |  |  |  |  |  |
| 周忠菊 | 1100000000301644 |  |  | 项目组成员、现场踏勘、报告编制 |  |  |  |  |  |
| 毛卫旭 | 0800000000205718 |  |  | 项目组成员 |  |  |  |  |  |
| 崔巍 | 0800000000304343 |  |  | 项目组成员 |  |  |  |  |  |
| 陈恭文 | 1500000000300447 |  |  | 项目组成员 |  |  |  |  |  |
| 评价人员是否到现场勘查 |  |  | 是☑否□ | 是否能够如实反映安全状况 |  |  |  |  | 是☑否□ |
| 是否在规定的时间完成评价报告 |  |  | 是☑否□ | 评价人员是否遵守执业准则和 职业道德 |  |  |  |  | 是☑否□ |
| 指出项目的安全隐患多少项 |  |  | 5 | 提出隐患治理建议措施多少项 |  |  |  |  | 5 |