附件6.3现场勘查记录

1.柴油发电机房未设置风险源告知牌；

2.加油机底部消防沙粗糙；

3.加油站进出口防撞柱撞坏；

4.配电房光伏逆变器穿管线未采用防火防爆泥进行封堵；

5.加油站停用变压器未设置停用标识；

6.新建自动洗车区域旁空压机未制定风险源告知牌；

7.加油站新建自动洗车机未制定设备操作规程。